****

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

**ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

**ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ**

Ελευθερίας 7

46100Ηγουμενίτσα **Ηγουμενίτσα 07/11/2018**

Τηλ. 2665 0 23223 **Αρ. Πρωτ.: 4646**

Fax: 2665 0 28910

Email: [deyahg@otenet.gr](mailto:deyahg@otenet.gr)

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΤΙΤΛΟΣ**

**«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας των μεγάλων καταναλώσεων και μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού, σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας»**

**στο πλαίσιο του έργου «Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment - SaveSafeWater» -**

**Δικτύωση για αμοιβαία ασφαλή διαχείριση υδατικών πόρων σε διασυνοριακό επίπεδο , με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση ενός αξιοβίωτου περιβάλλοντος**

**του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg-IPA II Cross Border Cooperation PROGRAMME «Greece-Albania 2014-2020»**

Τεχνική Υπηρεσία - Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Νοέμβριος 2018

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή Είδους** | **Τεμάχια** | **Τιμή μονάδας (€)** | **Μερικό σύνολο (€)** |
| 1 | Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υδρομετρητή DN15 εντός τσιμεντένιου φρεατίου, με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και ασφάλεια | 489 |  |  |
| 2 | Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υδρομετρητή DN20 εντός τσιμεντένιου φρεατίου, με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και ασφάλεια | 56 |  |  |
| 3 | Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υδρομετρητή DN25 εντός τσιμεντένιου φρεατίου, με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και ασφάλεια | 56 |  |  |
| 4 | Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υδρομετρητή DN40 εντός τσιμεντένιου φρεατίου, με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και ασφάλεια | 8 |  |  |
| 5 | Προμήθεια και παραμετροποίηση φορητής μονάδας ανάγνωσης των μετρούμενων τιμών και επικοινωνίας με την βάση δεδομένων με ενσωματωμένο λογισμικό επικοινωνίας και συλλογής δεδομένων | 1 |  |  |
| 6 | Προμήθεια και παραμετροποίηση του λογισμικού ανάγνωσης και διαχείρισης των μετρούμενων τιμών/ εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στη λειτουργία του λογισμικού. | 1 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |
| **Φ.Π.Α. (24%)** | | | |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |
| **ΕΥΡΩ (ολογράφως)** | | | | |

**ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, …/…/ 2018**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**