ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 7

46100Ηγουμενίτσα

Τηλ. 2665 0 23223

Fax: 2665 0 28910

E mail: deyahg@otenet.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας»

ΥΠΟΕΡΓΟ      Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού της υφιστάμενης ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία -  Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣOTΗΤΑ. | Τιμή | Μερικό | Γενικό |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Μονάδος | Σύνολο | Σύνολο |
|  |  |  |  | [€] | [€] | [€] |
| 1 | ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 1.2 | Κοχλίας μεταφοράς εσχαρισμάτων | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Γέφυρα δεξαμενής εξάμμωσης | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Φυσητήρες δεξαμενής εξάμμωσης (5,5KW) | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 1.5 | Φυσητήρες δεξαμενής εξάμμωσης (7,5KW) | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 1.6 | Διάταξη διαχωρισμού άμμου | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.7 | Σωληνώσεις δεξαμενής εξάμμωσης | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.8 | Ηλεκτρολογικός πίνακας προεπεξεργασίας | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.9 | Υλικά θυροφραγμάτων προεπεξεργασίας | τεμ. | 3 |  |  |  |
| 1.10 | Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 1.11 | Εκκένωση δεξαμενών | τεμ. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 2 | ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΒΥΤΙΑ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων με μονάδα DAFF | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 3 | ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Αναδευτήρες δεξαμενών αερισμού 4,0KW | τεμ. | 3 |  |  |  |
| 3.2 | Αναδευτήρες δεξαμενών αερισμού 5,0KW | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 3.3 | Τοπικά χειριστήρια αναδευτήρων | τεμ. | 3 |  |  |  |
| 3.4 | Φυσητήρες αερισμού(45KW) | τεμ. | 3 |  |  |  |
| 3.5 | Διαχύτες | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 3.6 | Κεντρικό δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων παροχής αέρα τριών (3) γραμμών αερισμού | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 3,7 | Δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων παροχής αέρα 1ης & 2ης δεξαμενής αερισμού | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 3.8 | Δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων παροχής αέρα 3ης δεξαμενής αερισμού | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 4 | ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Μειωτήρας περιστροφικού ξέστρου | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 4.2 | Βάση χοάνης συλλογής επιπλεόντων | τεμ. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 5 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων ανακυκλοφορίας ιλύος με κινητήρα 9,3kW | τεμ. | 3 |  |  |  |
| 5.2 | Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος και συστήματος bypass | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 5.3 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων μεικτού υγρού με κινητήρα 25,0kW | τεμ. | 4 |  |  |  |
| 5.4 | Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου μεικτού υγρού και συστήματος bypass | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 5.5 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων περίσσειας λάσπης με κινητήρα 2,8 kW | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 5.6 | Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου περίσσειας λάσπης και συστήματος bypass | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 5.7 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων στραγγιδίων με κινητήρα 3,9 kW | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 5.8 | Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου στραγγιδίων και συστήματος bypass | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 5.9 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου Α0 με κινητήρα 65,0 kW | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 5.10 | Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Α0 και συστήματος bypass | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 5.11 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου Α1 με κινητήρα 65,0 kW | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 5.12 | Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Α1 και συστήματος bypass | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 5.13 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου Α2 με κινητήρα 27,0 kW | τεμ. | 3 |  |  |  |
| 5.14 | Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου A2 και συστήματος bypass | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 5.15 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου Α1 (ποτάμι) με κινητήρα 8,0 kW | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 5.16 | Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Α1(ποτάμι) και συστήματος bypass | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 5.17 | Τοπικά χειριστήρια αντλιών | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 5.18 | Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 6 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 6.2 | Ηλεκτρολογικός πίνακας | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 6.3 | Τοπικό χειριστήριο δοσομετρικών αντλιών | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 6.4 | Δίδυμο πιεστικό συγκρότημα (2x11kW) | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 6.5 | Υδραυλική εγκατάσταση μονάδας | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 7 | ΟΡΓΑΝΑ |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Προμήθεια μετρητή παροχής ανοικτού καναλιού τύπου υπερήχων | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 8.2 | Προμήθεια μετρητή στάθμης υδροστατικής πίεσης 0-6m | τεμ. | 3 |  |  |  |
| 8.3 | Μετρητής pH με controller | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 8.4 | Μετρητής DO με controller | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 8.5 | Μετρητής ORP με controller | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 8.6 | Μετρητής MLSS με controller | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 8.7 | Μετρητής SS με controller | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 8.8 | Μετρητής NH4, NO3 με controller | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 8.9 | Μετρητής COD με controller | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 8.10 | Αυτόματος δειγματολήπτης | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 8.11 | Μετρητής Στάθμης Ιλύος | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 8.12 | Σύστημα βελτιστοποίησης βιολογικής επεξεργασίας | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 8.13 | Προμήθεια Μετρητή Παροχής ΗΜ DN 80 (Φλατζωτός) | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 8.14 | Προμήθεια Μετρητή Παροχής ΗΜ DN 200 (Φλατζωτός) | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 8 | ΠΙΝΑΚΕΣ PLC |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Οθόνη HMI | τεμ. | 3 |  |  |  |
| 8.2 | PLC | τεμ. | 11 |  |  |  |
| 8.3 | Λογισμικό εφαρμογής PLC | τεμ. | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 9 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας | τεμ. | 6 |  |  |  |
| 9.2 | Εξοπλισμός επικοινωνίας GPRS | τεμ. | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 10 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΤ |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Κεντρικοί Υπολογιστές (SCADA servers) | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 10.2 | Σταθμός Ελέγχου και Προγραμματισμού με υπολογιστή (PC) | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 10.3 | Rack 19", 42U με παρελκόμενο εξοπλισμό | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 10.4 | KVM Console | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 10.5 | Router ADSL/VPN | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 10.6 | Εκτυπωτής Laser | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 10.7 | UPS 3kVA | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 11 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού (Αδειες S/W) | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 11.2 | Λογισμικό Εφαρμογής Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού και Επικοινωνιών | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 12 | ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Γενικός πίνακας διανομής Μέσης Τάσης της Ε.Ε.Λ.(630KVA) | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 12.2 | Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, κτιρίου υποσταθμού. | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 12.3 | Πίνακας διανομής και ελέγχου, κτιρίου διοίκησης | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 12.4 | Πίνακας φυσητήρων δεξαμενών αερισμού | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 12.5 | Πίνακας μονάδας προεπεξεργασίας | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 12.6 | Πίνακας διδύμου πιεστικού συγκροτήματος κτιρίου χλωρίωσης | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 12.7 | Πίνακας αντλιοστασίου Α0 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 12.8 | Πίνακας αντλιοστασίου Α1(μέση και χαμηλή τάση) | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 12.9 | Πίνακας αντλιοστασίου Α2 | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 13 | ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 660 kVA | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 13.2 | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 330 kVA | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 13.3 | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 110 kVA | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 14 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20KV |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Μ.Σ. Διανομής 630 kVA | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 14.2 | Μ.Σ. Διανομής 400 kVA | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
| 15 | ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Αντλιοστάσιο Α0 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 15.2 | Αντλιοστάσιο Α1 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 15.3 | Αντλιοστάσιο Α2 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 15.4 | Γ.Π.Χ.Τ. ΕΕΛ | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 15.5 | Προεπεξεργασία | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 15.6 | Δεξαμενές Αερισμού | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 15.7 | Δευτεροβάθμια Επεξεργασία | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 15.8 | Αντλιοστάσιο Διάθεσης | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | € |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | € |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  | € |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | € |
| Γενικό Σύνολο : |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ