| , |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
| Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Hγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) |  | ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2015/23-05-2019 |

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία -  Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας

Μάιος 2019

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 1 - ΠΑΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΛΑΤΑΡΙΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN150) |  | 2 |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 2 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 12 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 2 - ΠΑΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΛΑΤΑΡΙΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN200, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 8 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 9 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN200) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN200) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 12 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 3 - NANH 2 |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΠΛΑΤΑΡΙΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 1 Γεώτρηση) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 5 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 6 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 9 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 4 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΛΑΤΑΡΙΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή & Αντλιοστάσιο |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής και Αντλιοστασίου) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN50, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 8 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 10 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 11 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 12 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN50) |  | 2 |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN50) |  | 2 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 16 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 5 - ΑΝΩ ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 10 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 6 - ΣΠΗΛΑΙΟ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΛΑΤΑΡΙΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή & Αντλιοστάσιο |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής και Αντλιοστασίου) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN50, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 8 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 10 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 11 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 12 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 13 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 7 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΛΥΝΕΡΙ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΠΛΑΤΑΡΙΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 3 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN80) |  | 3 |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 3 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 15 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 8 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΛΑΤΑΡΙΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN50, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 8 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 9 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN50) |  | 2 |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN50) |  | 2 |  |
| 11 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN80) |  | 2 |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 2 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 18 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 9 - ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 1 Γεώτρηση) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 5 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 6 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN50, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 13 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 14 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 14 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN50, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN50) |  | 2 |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN50) |  | 2 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 12 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 11 - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΩΝΑΚΙ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ :ΠΕΡΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεωτρήσεις 1,2 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 2 Γεωτρήσεις) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 2 |  |
| 5 | Διακόπτης ροής |  | 2 |  |
| 6 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής Παροχής DN125, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 2 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 13 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN125) |  | 1 |  |
| 14 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN125) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 17 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 12 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1 ΑΛΩΝΑΚΙ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ :ΠΕΡΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεωτρήσεις 1,2 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 1 Γεώτρηση) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 5 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 6 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 9 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 13 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2 ΑΛΩΝΑΚΙ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ :ΠΕΡΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεωτρήσεις 1,2 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 1 Γεώτρηση) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 5 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 6 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN125, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 9 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN125) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN125) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 14 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΛΩΝΑΚΙ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΕΡΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή & Αντλιοστάσιο |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής και Αντλιοστασίου) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 2 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN50, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN250, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 8 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 2 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 12 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 13 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 14 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 16 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 18 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN250) |  | 1 |  |
| 19 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN250) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 21 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 15 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΡΥΣΕΣ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΕΡΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή & Αντλιοστάσιο |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής και Αντλιοστασίου) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 2 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN125, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 9 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 10 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 11 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN125) |  | 1 |  |
| 14 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN125) |  | 1 |  |
| 15 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 16 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 17 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 16 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΕΡΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN125, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN125) |  | 1 |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN125) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 9 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 17 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΗ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΕΡΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN250, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 8 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 9 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 12 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN250) |  | 1 |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN250) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 13 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 18 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΙΛΛΑ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΕΡΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση & Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής και Αντλιοστασίου) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN200, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 9 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 10 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 11 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 2 |  |
| 13 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 14 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 15 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN200) |  | 1 |  |
| 16 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN200) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 17 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 19 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 1 Γεώτρηση) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 5 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 6 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 9 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 20 - ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN125, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN125) |  | 1 |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN125) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 10 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 21 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ (ΜΕΤΑΞΥ ΟΞΥΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΚΗ) |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ :ΑΡΙΛΛΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN50, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 9 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 22 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΞΥΝΗΣ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ :ΟΞΥΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 9 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 23 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΞΥΝΗΣ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΟΞΥΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΠΕΡΔΙΚΑΣ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεωτρήσεις 1,2 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 2 Γεωτρήσεις) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 2 |  |
| 5 | Διακόπτης ροής |  | 2 |  |
| 6 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN50, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 2 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 13 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 14 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 17 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 24 - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεωτρήσεις 1,2,3 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 3 Γεωτρήσεων) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 3 |  |
| 5 | Διακόπτης ροής |  | 3 |  |
| 6 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 3 |  |
| 8 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 3 |  |
| 9 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN80) |  | 3 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 3 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 23 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 25 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 10 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 26 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 8 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 9 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 12 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 13 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 27 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN50, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 10 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 28 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας ισχύος/ Pillar |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 1 Γεώτρηση) |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 5 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 6 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 9 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 29 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΘΟΥΡΑΙΟΙ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 10 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΣΕΔ 1 - ΣΥΒΟΤΑ 1 |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΥΒΟΤΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Μετρητικοί σταθμοί πίεσης, παροχής εσωτερικού δικτύου |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC ΣΕΔ) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΣΕΔ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής Παροχής DN200, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 2 |  |
| 6 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN200) |  | 2 |  |
| 7 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN200) |  | 2 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΣΕΔ 2 - ΣΥΒΟΤΑ 2 |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΥΒΟΤΑ |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Μετρητικοί σταθμοί πίεσης, παροχής εσωτερικού δικτύου |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC ΣΕΔ) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΣΕΔ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 6 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 7 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 7 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΣΕΔ 3 - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 1 |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Μετρητικοί σταθμοί πίεσης, παροχής εσωτερικού δικτύου |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC ΣΕΔ) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΣΕΔ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 2 |  |
| 6 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN150) |  | 2 |  |
| 8 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 2 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 12 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΣΕΔ 4 - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 2 |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ (ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ 3) |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Μετρητικοί σταθμοί πίεσης, παροχής εσωτερικού δικτύου |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC ΣΕΔ) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΣΕΔ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 2 |  |
| 6 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN150) |  | 2 |  |
| 8 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 2 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 12 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΣΕΔ 5 - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 3 |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ (ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ 1) |  |  |  |  |
| Δ.Ε.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |  |  |  |  |
| Τύπος εγκατάστασης: Μετρητικοί σταθμοί πίεσης, παροχής εσωτερικού δικτύου |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC ΣΕΔ) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΣΕΔ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 6 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 8 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 8 |  |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ) |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Φορητή διάταξη προγραμαμτισμού PLC |  | 1 |  |
| 2 | Οθόνη απεικόνισης ενδείξεων |  | 1 |  |
| 3 | Λογισμικό και Υπηρεσίες επέκτασης Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και ενσωμάτωσης στην υφιστάμενη βάση |  | 1 |  |
| 4 | Παραμετροποίηση και κανονικοποίηση υπάρχοντος Μαθηματικού Μοντέλου |  | 1 |  |
| 5 | Επέκταση και παραμετροποίηση υπάρχοντος Λογισμικού Ποιοτικού Ελέγχου |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό Ισοζυγίου Νερού (Άδεια χρήσης, Παραμετροποίηση, Διασύνδεση με τηλεμετρία) |  | 1 |  |
| 7 | Λογισμικό Ενεργειακής Βελτιστοποίησης (Άδεια χρήσης, Παραμετροποίηση, Διασύνδεση με τηλεμετρία) |  | 1 |  |
| 8 | Λογισμικό Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (Άδεια χρήσης, Παραμετροποίηση, Διασύνδεση με τηλεμετρία) |  | 1 |  |
| 9 | Διαδικτυακή εφαρμογή απεικόνισης και ανάλυσης δικτύου (Άδεια χρήσης, Παραμετροποίηση, Διασύνδεση με τηλεμετρία) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 9 |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Δοκιμαστική Λειτουργία του Συνολικού Συστήματος |  | 1 |  |
| 2 | Εκπαίδευση |  | 1 |  |
| 3 | Τεκμηρίωση |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 3 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 444 |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ