| Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |  | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: 4/12/2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρ. πρωτ.: 5896/04-12-2019 |  |  |  |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης» |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ1’’/16atm. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 2 | ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΛ. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ50/16atm. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 3 | ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΛ. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ80/25atm. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 4 | ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ GGG40-50 ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ50 ΡΝ10 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 5 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΚΛΑΠΕ) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ100 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 6 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (ΥΔΡΟΣΤΟΠ) Φ50/16atm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 7 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ200/16atm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 8 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ Φ200/25atm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 9 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ (ΣΦΑΙΡΑΣ) ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ GGG50, Φ200/16ATM | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 10 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΑΝΩ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Φ100/10-16atm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 11 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ1'' ΑΡΣ-ΘΗΛ ΜΕ ΟΥΡΑ PN30 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 12 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ1/2'' ΑΡΣ-ΘΗΛ ΜΕ ΟΥΡΑ PN30 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 13 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ11/4'' ΑΡΣ-ΘΗΛ ΜΕ ΟΥΡΑ PN25 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 14 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ3/4'' ΑΡΣ-ΘΗΛ ΜΕ ΟΥΡΑ PN30 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 15 | ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΦΡΑΞΗΣ GGG40-50 (F4) ΓΙΑ ΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΣΗΣ Φ200/16ATM | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 16 | ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ100/16atm | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 17 | ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ125/16atm | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 18 | ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ150/16atm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 19 | ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ200/16atm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 20 | ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ50/16atm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 21 | ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ65/16atm | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 22 | ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ80/16atm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 23 | ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ80/25atm | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 24 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ12Χ70 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 25 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14Χ60 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 26 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14Χ70 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 180 |  |  |
| 27 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14Χ80 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 28 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ150 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 29 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ60 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 160 |  |  |
| 30 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ70 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 160 |  |  |
| 31 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ80 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 32 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ90 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 33 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ18Χ60 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 34 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ18Χ70 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 160 |  |  |
| 35 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ18Χ90 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 36 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ20Χ110 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 37 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ20Χ140 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 38 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ20Χ70 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 39 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ20Χ80 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 40 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ24Χ100 DIN931 8.8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 41 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ24Χ120 DIN 931-8,8 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 42 | ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛΙΚΟ Μ10 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 43 | ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛΙΚΟ Μ12 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 44 | ΓΩΝΙΑ (PE-100) ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ200/45° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 45 | ΓΩΝΙΑ (PE-100) ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ200/90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 46 | ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ PVC Φ125/45° | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 47 | ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ PVC Φ125/90° | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 48 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ - ΘΗΛ Φ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 120 |  |  |
| 49 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ - ΘΗΛ Φ1΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 50 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ - ΘΗΛ Φ2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 51 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ - ΘΗΛ Φ3/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 52 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥ Φ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 53 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥ Φ1΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 54 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥ Φ2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 55 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥ Φ3/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 56 | ΓΩΝΙΑ ΡΕ100 Ε/Α Φ140/45° ή 90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 57 | ΓΩΝΙΑ ΡΕ100 Ε/Α Φ160/45° ή 90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 58 | ΓΩΝΙΑ ΡΕ100 Ε/Α Φ200/45° ή 90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 59 | ΓΩΝΙΑ ΡΕ100 Η/Μ Φ110/45° ή 90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 60 | ΓΩΝΙΑ ΡΕ100 Η/Μ Φ63/45° ή 90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 61 | ΓΩΝΙΑ ΡΕ100 Η/Μ Φ90/45° ή 90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 62 | ΓΩΝΙΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ125/45° ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 63 | ΓΩΝΙΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ125/90° ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 64 | ΓΩΝΙΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ160/45° ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 65 | ΓΩΝΙΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ200/90° ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 66 | ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ) 1000lt | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 67 | ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ) 500lt | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 68 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ SQWEEZE OFF Φ16-32 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 69 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Φ350 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 70 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Φ400 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 71 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ NPVC Φ110 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 72 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC Φ125 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 73 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC Φ140 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 74 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC Φ160 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 75 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC Φ200 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 76 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC Φ315 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 77 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC Φ50 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 78 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC Φ63 | ΤΕΜ | 550 |  |  |
| 79 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC Φ75 | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 80 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC Φ90 | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 81 | ΕΝΩΤΙΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ125/125 ΡΝ16 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 82 | ΕΝΩΤΙΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ200/200 ΡΝ16 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 83 | ΕΝΩΤΙΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ63/50 ΡΝ16 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 84 | ΕΝΩΤΙΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ65/75 ΡΝ16 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 85 | ΕΝΩΤΙΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ90/80 ΡΝ16 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 86 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΘΕΤΟ Φ1'' | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 87 | ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ PVC Φ315 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 88 | ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ Φ315 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 89 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ 24V ΓΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ200 ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΗΝΙΟ Φ1/4’’ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 90 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PE-100 Φ200/16atm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 91 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ110/16atm | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 92 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ125/16atm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 93 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ140/16atm | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 94 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ160/16atm | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 95 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ200/16atm | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 96 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ250/16atm | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 97 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ280/16atm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 98 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ32/16atm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 99 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ63 ΡΝ25 | ΤΕΜ | 16 |  |  |
| 100 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ63/16atm | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 101 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ75/16atm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 102 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ75/25atm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 103 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ90/16atm | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 104 | ΗΜΙΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ160 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 105 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ PVC 230ml | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 106 | ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ300 Β125 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 107 | ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ600 D400 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 108 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1/2''/90° | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 109 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ASA Φ4’’ / 90° | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 110 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΕΣ 3'' | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 111 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α-Θ Φ2’’ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 112 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ110/30° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 113 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ110/45° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 114 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ110/90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 115 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ140/90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 116 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ160/30° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 117 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ160/45° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 118 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ160/90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 119 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ200/30° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 120 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ200/45° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 121 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ200/90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 122 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ63/30° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 123 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ63/45° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 124 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ63/90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 125 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ90/30° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 126 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ90/45° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 127 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ90/90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 128 | ΚΟΛΛΑ PVC 250ml | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 129 | ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ Φ110 10 ΠΑΡΟΧΩΝ (20cm ανά οπή) 1’’ ΘΗΛ ΡΕ100 L=200cm (ΠΩΜΑ – ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ) | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 130 | ΚΟΥΚΛΑ ΚΑΝΑΒΙ | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 131 | ΛΑΙΜΟΣ PE100 Φ200/16atm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 132 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ110/16atm | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 133 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ125/16atm | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 134 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ140/16atm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 135 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ160/16atm | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 136 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ200/16atm | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 137 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ250/16atm | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 138 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ280/16atm | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 139 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ63/16atm | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 140 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ75/16atm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 141 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ90/16atm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 142 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ110/16atm | ΤΕΜ | 45 |  |  |
| 143 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ125/16atm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 144 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ140/16atm | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 145 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ160/16atm | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 146 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ200/16atm | ΤΕΜ | 45 |  |  |
| 147 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ315/16atm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 148 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ50/16atm | ΤΕΜ | 7 |  |  |
| 149 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ63/16atm | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 150 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ75/16atm | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 151 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ90/16atm | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 152 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1'' | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 153 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ21/2’’ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 154 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ3/4'' | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 155 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 11/4''Χ1'' PN10/16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 156 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1''Χ1/2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 157 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1''Χ3/4'' PN10/16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 158 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 3/4''Χ1/2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 159 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 140 |  |  |
| 160 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ1΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 161 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ11/4'' PN10/16 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 162 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 163 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ3/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 90 |  |  |
| 164 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1/2'' | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 165 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ2΄΄ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 166 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 167 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ1΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 168 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ11/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 169 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ11/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 170 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 171 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ3/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 172 | ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ HDPE (CORRUGATED) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ160 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 173 | ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ HDPE (CORRUGATED) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ200 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 174 | ΜΟΥΦΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ125 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 175 | ΜΟΥΦΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ160 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 176 | ΜΟΥΦΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ200 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 177 | ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 150μμ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 178 | ΝΤΙΖΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Μ10Χ1μμ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 179 | ΝΤΙΖΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Μ12Χ1μμ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 180 | ΝΤΙΖΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Μ14Χ1μμ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 181 | ΝΤΙΖΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Μ16Χ1μμ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 182 | ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 20Χ200mm | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 183 | ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10Χ1000mm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 184 | ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ ΖΙΜΠΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 208-225 ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 185 | ΠΕΛΜΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ80/90° ΡΝ16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 186 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ Μ 20 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 187 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ Μ 22 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 188 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ Μ12 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 189 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ Μ14 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 190 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ Μ18 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 191 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ12 DIN934 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 192 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14 DIN934 | ΤΕΜ | 260 |  |  |
| 193 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16 DIN934 | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 194 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ18 DIN934 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 195 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ20 DIN934 | ΤΕΜ | 225 |  |  |
| 196 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ22 DIN934 | ΤΕΜ | 280 |  |  |
| 197 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ24 DIN 934 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 198 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ24 DIN934 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 199 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Φ1/2'' L=1,0cm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 200 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Φ1/2'' L=1,5cm | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 201 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Φ1/2'' L=2,5cm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 202 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Φ1/2'' L=2cm | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 203 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Φ1/2'' L=4,0cm | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 204 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΥΠΕΡΓΕΙΟΣ Φ80 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 205 | ΠΩΜΑ ΡΕ100 Ε/Α Φ63/16atm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 206 | ΠΩΜΑ ΡΕ100 Η/Μ Φ63 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 207 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 208 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ1΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 209 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ3/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 210 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 211 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ1΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 212 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ11/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 213 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 214 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ή ΓΑΛΒ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ21/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 215 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ3/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 216 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ15Χ15 ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΔΑΚΤ. PN10/16 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 217 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18Χ18 ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΔΑΚΤ. PN10/16 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 218 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15Χ1/2΄΄ ΑΡΣ. ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΔΑΚΤ. PN10/16 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 219 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15Χ1/2΄΄ ΘΗΛ. ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΔΑΚΤ. PN10/16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 220 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ16Χ1/2΄΄ ΑΡΣ. ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΔΑΚΤ. PN10/16 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 221 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ16Χ1/2΄΄ ΘΗΛ. ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΔΑΚΤ. PN10/16 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 222 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ1/2΄΄ ΑΡΣ. ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΔΑΚΤ. PN10/16 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 223 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ1/2΄΄ ΘΗΛ. ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΔΑΚΤ. PN10/16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 224 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ22Χ1/2΄΄ ΑΡΣ. ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΔΑΚΤ. PN10/16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 225 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ22Χ1/2΄΄ ΘΗΛ. ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΔΑΚΤ. PN10/16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 226 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ20Χ1/2΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 75 |  |  |
| 227 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ25Χ3/4΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 228 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ32Χ1΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 229 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ40Χ11/4΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 230 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ50Χ11/2΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 231 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ63Χ2΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 232 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ75Χ21/2΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 233 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ90Χ3΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 234 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ Φ20Χ1/2΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 235 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ Φ25Χ3/4΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 236 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ Φ32Χ1΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 237 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ Φ40Χ11/4΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 238 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ Φ50Χ11/2΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 239 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ Φ63Χ2΄΄ PN16 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 240 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ20Χ20 PN16 | ΤΕΜ | 28 |  |  |
| 241 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ25Χ25 PN16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 242 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ32Χ32 PN16 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 243 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ40Χ40 PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 244 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ50Χ50 PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 245 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ63Χ63 PN16 | ΤΕΜ | 22 |  |  |
| 246 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ75Χ75 PN16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 247 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ90Χ90 PN16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 248 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ15Χ2,5Χ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 249 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ16Χ2,2Χ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 75 |  |  |
| 250 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ16Χ2Χ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 251 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ18Χ2,5Χ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 252 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ18Χ2,5Χ3/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 253 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ18Χ2Χ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 254 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ22Χ3Χ3/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 255 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ28Χ3Χ1΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 256 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ32Χ3Χ1΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 257 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΟ Φ15X2.5X1/2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 258 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΟ Φ16Χ2Χ1/2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 45 |  |  |
| 259 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΟ Φ18Χ2,5Χ1/2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 260 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΟ Φ22Χ3Χ3/4'' PN10/16 | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 261 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΟ Φ28Χ3Χ1'' PN10/16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 262 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΟ Φ32Χ3Χ1'' PN10/16 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 263 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ16Χ16Χ2 PN10/16 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 264 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18Χ18Χ2,5 PN10/16 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 265 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ22Χ22Χ3 PN10/16 | ΤΕΜ | 75 |  |  |
| 266 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ28Χ28Χ3 PN10/16 | ΤΕΜ | 45 |  |  |
| 267 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ32Χ32Χ3 PN10/16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 268 | ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ1'' | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 269 | ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΟΥΡΑ ΑΡΣ.1/2'' Χ ΘΗΛΥ 3/4'' | ΤΕΜ | 75 |  |  |
| 270 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ200X160 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 271 | ΣΕΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. Φ2’’ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 272 | ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ110Χ1'' ή 3/4'' ή 1/2'' ΡΝ16 | ΤΕΜ | 28 |  |  |
| 273 | ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ125Χ1'' ή 3/4'' ή 1/2'' ΡΝ16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 274 | ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ140Χ1'' ή 3/4'' ή 1/2'' ΡΝ16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 275 | ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ160Χ1'' PN16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 276 | ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ200Χ1'' PN16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 277 | ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ63Χ1'' ή 3/4'' ή 1/2'' ΡΝ16 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 278 | ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ75Χ1'' ή 3/4'' ή 1/2'' ΡΝ16 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 279 | ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ90Χ1'' ή 3/4'' ή 1/2'' ΡΝ16 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 280 | ΣΕΛΛΑ ΡΕ100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ110Χ20 ή 25 ή 32 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 281 | ΣΕΛΛΑ ΡΕ100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ125Χ20 ή 25 ή 32 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 282 | ΣΕΛΛΑ ΡΕ100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ140Χ20 ή 25 ή 32 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 283 | ΣΕΛΛΑ ΡΕ100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ160Χ32 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 284 | ΣΕΛΛΑ ΡΕ100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ200Χ32 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 285 | ΣΕΛΛΑ ΡΕ100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ63Χ20 ή 25 ή 32 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 286 | ΣΕΛΛΑ ΡΕ100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ63Χ63 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 287 | ΣΕΛΛΑ ΡΕ100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ75Χ20 ή 25 ή 32 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 288 | ΣΕΛΛΑ ΡΕ100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ90Χ20 ή 25 ή 32 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 289 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 108-118X200mm. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 290 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 108-118X300mm | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 291 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 135-155X250mm. | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 292 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 145-155X210mm. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 293 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 150-160X200mm. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 294 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 155-175X250mm. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 295 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 175-195X300mm. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 296 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 185-205X300mm. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 297 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 215-235X250mm. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 298 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 215-235X350mm. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 299 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 26-30Χ76mm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 300 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 32-37Χ76mm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 301 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 42-45Χ150mm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 302 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 48-51Χ150mm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 303 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 60-70Χ150mm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 304 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 60-70Χ250mm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 305 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 60-70Χ300mm | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 306 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 70-80Χ150mm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 307 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 70-80Χ250mm | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 308 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 70-80Χ300mm | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 309 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 76Χ1/2'' | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 310 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 85-105Χ150mm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 311 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 85-105Χ300mm | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 312 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 95-115Χ250mm | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 313 | ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΚΛΕΦΤΕΣ) Φ1'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 314 | ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΚΛΕΦΤΕΣ) Φ1/2'' | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 315 | ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΚΛΕΦΤΕΣ) Φ2'' | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 316 | ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΚΛΕΦΤΕΣ) Φ3/4'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 317 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡ. ΕΤΙΚΕΤΤΑ Φ1/2'' | ΜΜ | 6 |  |  |
| 318 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ Φ80Χ80Χ80Χ80 PN16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 319 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ Φ1/2'' | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 320 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ200 (≈196-203) | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 321 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ200 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 322 | ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Φ1΄΄ 2 - ΠΑΡΟΧΩΝ Φ1/2΄΄ ΘΗΛ. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 323 | ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Φ1΄΄ 3 - ΠΑΡΟΧΩΝ Φ1/2΄΄ ΘΗΛ. | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 324 | ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Φ1΄΄ 4 - ΠΑΡΟΧΩΝ Φ1/2΄΄ ΘΗΛ. | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 325 | ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Φ1΄΄ 5 - ΠΑΡΟΧΩΝ Φ1/2΄΄ ΘΗΛ. | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 326 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 68-85mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 327 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 84-106mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 328 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN100 (105-135mm) PN16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 329 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN175 (190-230mm) PN16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 330 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN250 (270-310mm) PN16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 331 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN80 (80-115mm) PN16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 332 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ 184-207mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 333 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (60/95-80/115) PN16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 334 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ110Χ110 PN16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 335 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ125Χ125 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 336 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ140Χ140 PN16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 337 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ200Χ200 PN16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 338 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ63Χ63 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 339 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ75Χ75 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 340 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ90Χ90 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 341 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΠΌ 386 ΕΩΣ 410 ΧΛΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 342 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ140Χ125 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 343 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ160Χ140 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 344 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ200 ΣΕ 160 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 345 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ Φ2''Χ1'' | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 346 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ Φ3''Χ21/2'' PN30 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 347 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ11/4’’Χ1’’ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 348 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ2''Χ1'' | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 349 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ3/4''Χ1/2'' | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 350 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (CORRUGATED) Φ200Χ160 HDPE ΕΚΚΕΝΤΡΗ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 351 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΓΛΙΑΣ Φ1''Χ1/2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 352 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΓΛΙΑΣ Φ1''Χ3/4'' PN10/16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 353 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΓΛΙΑΣ Φ3/4''Χ1/2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 354 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ11/2''Χ1'' PN10/16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 355 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ11/2''Χ1/4'' PN10/16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 356 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ11/4''Χ1'' PN10/16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 357 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ1''Χ1/2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 358 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ1''Χ3/4'' PN10/16 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 359 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ21/2''Χ2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 360 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ2''Χ1'' PN10/16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 361 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ2''Χ11/2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 362 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ3/4''Χ1/2'' PN10/16 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 363 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ (ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ - ΜΟΥΦΑ) PVC Φ125Χ110 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 364 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ (ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ - ΜΟΥΦΑ) PVC Φ75Χ63 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 365 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ (ΜΟΥΦΑ - ΜΟΥΦΑ) PVC Φ110Χ90 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 366 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ (ΜΟΥΦΑ - ΜΟΥΦΑ) PVC Φ140Χ125 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 367 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ (ΜΟΥΦΑ - ΜΟΥΦΑ) PVC Φ90Χ75 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 368 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ110Χ90 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 369 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ125Χ110 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 370 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ160Χ90, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 371 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ200Χ125, PN16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 372 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ250Χ160, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 373 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ250Χ200 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 374 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ280Χ200 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 375 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ280Χ250 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 376 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ75Χ63 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 377 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ75Χ63 ΡΝ25 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 378 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ100 Η/Μ Φ110Χ90 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 379 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ100 Η/Μ Φ75Χ63 PN16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 380 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ100 Η/Μ Φ90Χ63 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 381 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΚΕΦΑΛΩΝ Φ90Χ63 PN16 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 382 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100Χ80 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 383 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100Χ80, PN16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 384 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ125Χ110, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 385 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ125Χ80, PN16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 386 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ150Χ100, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 387 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ150Χ80, PN16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 388 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ200Χ100, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 389 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ200Χ125, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 390 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ200Χ150, PN16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 391 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ250Χ200, PN16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 392 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ80Χ60 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 393 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ (ΒΡΥΣΗ) ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ Φ1/2'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 394 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ AΡΣ-ΘΗΛΥ Φ1/2΄΄ PN30 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 395 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ AΡΣ-ΘΗΛΥ Φ1΄΄ PN30 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 396 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ AΡΣ-ΘΗΛΥ Φ3/4΄΄ PN30 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 397 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΘΗΛΥ-ΘΗΛΥ Φ1/2΄΄ PN30 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 398 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΘΗΛΥ-ΘΗΛΥ Φ1΄΄ PN30 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 399 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΘΗΛΥ-ΘΗΛΥ Φ11/2΄΄ PN30 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 400 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΘΗΛΥ-ΘΗΛΥ Φ11/4΄΄ PN30 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 401 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΘΗΛΥ-ΘΗΛΥ Φ2΄΄ PN25 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 402 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΘΗΛΥ-ΘΗΛΥ Φ3/4΄΄ PN30 | ΤΕΜ | 180 |  |  |
| 403 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (CORRUGATED) HDPE ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ160 ΡΕ SN8 ΚΑΤΑ ΕΝ13476 | ΜΜ | 30 |  |  |
| 404 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (CORRUGATED) HDPE ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ200 ΡΕ SN8 ΚΑΤΑ ΕΝ13476 | ΜΜ | 30 |  |  |
| 405 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ110/16atm | ΜΜ | 48 |  |  |
| 406 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ125/16atm | ΜΜ | 24 |  |  |
| 407 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ140/16atm | ΜΜ | 24 |  |  |
| 408 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ160/16atm | ΜΜ | 12 |  |  |
| 409 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ200/16atm | ΜΜ | 12 |  |  |
| 410 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ280/16atm | ΜΜ | 6 |  |  |
| 411 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ315/16atm | ΜΜ | 6 |  |  |
| 412 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ63/16atm | ΜΜ | 100 |  |  |
| 413 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ75/16atm | ΜΜ | 30 |  |  |
| 414 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PVC Φ90/16atm | ΜΜ | 150 |  |  |
| 415 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) Φ200 PN16 | ΜΜ | 1 |  |  |
| 416 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) Φ400 PN16 | ΜΜ | 6 |  |  |
| 417 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) Φ90 PN16 | ΜΜ | 1 |  |  |
| 418 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ110/16atm | ΜΜ | 3000 |  |  |
| 419 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ125/16atm | ΜΜ | 4 |  |  |
| 420 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ140/16atm | ΜΜ | 1 |  |  |
| 421 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ160/10atm | ΜΜ | 1 |  |  |
| 422 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ160/16atm | ΜΜ | 1 |  |  |
| 423 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ20/16atm | ΜΜ | 50 |  |  |
| 424 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ200/16atm | ΜΜ | 300 |  |  |
| 425 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ250/16atm | ΜΜ | 1 |  |  |
| 426 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ280/16atm | ΜΜ | 1 |  |  |
| 427 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ32/16atm | ΜΜ | 300 |  |  |
| 428 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ50/16atm | ΜΜ | 2 |  |  |
| 429 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ63/16atm | ΜΜ | 2300 |  |  |
| 430 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ63/25atm | ΜΜ | 1100 |  |  |
| 431 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ63/32atm | ΜΜ | 350 |  |  |
| 432 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ100 Φ90/16atm | ΜΜ | 2300 |  |  |
| 433 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ80 Φ18X2,5/16atm | ΜΜ | 500 |  |  |
| 434 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ80 Φ22X3/16atm | ΜΜ | 200 |  |  |
| 435 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ80 Φ28X3/16atm | ΜΜ | 400 |  |  |
| 436 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ''ΝΕΡΟΣΩΛ'' ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΤ Φ1'' | ΜΜ | 50 |  |  |
| 437 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ''ΝΕΡΟΣΩΛ'' ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΤ Φ11/4'' | ΜΜ | 50 |  |  |
| 438 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ''ΝΕΡΟΣΩΛ'' ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΤ Φ2'' | ΜΜ | 50 |  |  |
| 439 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ125,ΣΕΙΡΑ 41 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΜΜ | 60 |  |  |
| 440 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ160,ΣΕΙΡΑ 41 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΜΜ | 120 |  |  |
| 441 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ200,ΣΕΡΑ 41 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΜΜ | 180 |  |  |
| 442 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ315,ΣΕΡΑ 41 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΜΜ | 70 |  |  |
| 443 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. Φ1/2’’ L=15cm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 444 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. Φ1’’ L=15cm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 445 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. Φ2’’ L=20cm | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 446 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. Φ3/4’’ L=15cm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 447 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 35 |  |  |
| 448 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ1΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 449 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 450 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 451 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ3/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 452 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ Φ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 453 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ Φ1΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 454 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ Φ2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 455 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ Φ3/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 456 | ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ PVC ΘΗΛΥ Φ1'' ΡΝ16 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 457 | ΤΑΠΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ160 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 458 | ΤΑΠΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ200 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 459 | ΤΑΠΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΘΗΛΥΚΗ Φ315 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 460 | ΤΑΥ 3 ΚΕΦΑΛΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ63Χ63Χ63 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 461 | ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ2΄΄ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 462 | ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ21/2΄΄ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 463 | ΤΑΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (CORRUGATED) Φ200Χ200Χ200 HDPE | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 464 | ΤΑΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ASA Φ4’’ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 465 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ1/2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 45 |  |  |
| 466 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ1΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 467 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ11/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 468 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ2΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 469 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ3/4΄΄ PN10/16 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 470 | ΤΑΥ ΡΕ100 E/A Φ90Χ63Χ90 PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 471 | ΤΑΥ ΡΕ100 Ε/Α Φ110Χ110Χ110, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 472 | ΤΑΥ ΡΕ100 Ε/Α Φ140Χ140Χ140, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 473 | ΤΑΥ ΡΕ100 Ε/Α Φ160Χ160Χ160, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 474 | ΤΑΥ ΡΕ100 Ε/Α Φ200Χ200Χ200, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 475 | ΤΑΥ ΡΕ100 Ε/Α Φ63Χ63Χ63, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 476 | ΤΑΥ ΡΕ100 Ε/Α Φ75Χ63Χ75 PN16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 477 | ΤΑΥ ΡΕ100 Ε/Α Φ90Χ90Χ90, ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 478 | ΤΑΥ ΡΕ100 Η/Μ Φ63Χ63Χ63 PN16 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 479 | ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ100Χ100Χ100 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 480 | ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ125Χ80Χ125 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 481 | ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ200Χ200Χ200 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 482 | ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ50Χ50Χ50 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 483 | ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ65Χ65Χ65 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 484 | ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ80Χ80Χ80 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 485 | ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ200Χ125Χ200 PN16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 486 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ125 ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 487 | ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΙΑ 1/2'' (≈20μμ) | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| 488 | ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΙΑ 3/4΄΄(≈25μμ) | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 489 | ΤΣΟΝΤΕΣ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ Φ4’’ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 490 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ≈400gr | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 491 | ΦΙΜΠΕΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ή ΧΑΡΤΙΝΑ Φ3/4'' | ΤΕΜ | 1500 |  |  |
| 492 | ΦΙΜΠΕΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ή ΧΑΡΤΙΝΑ Φ1'' | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 493 | ΦΙΜΠΕΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ή ΧΑΡΤΙΝΑ Φ1/2'' | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 494 | ΦΙΜΠΕΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ή ΧΑΡΤΙΝΑ Φ11/2'' | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 495 | ΦΙΜΠΕΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ή ΧΑΡΤΙΝΑ Φ11/4'' | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 496 | ΦΙΜΠΕΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ή ΧΑΡΤΙΝΑ Φ2'' | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 497 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΒΟΛΤΑ Φ2'' ΡΝ16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 498 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΒΟΛΤΑ Φ21/2'' ΡΝ16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 499 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ4’’ | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 500 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ100 Φ150/160 PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 501 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ100 Φ280/250 PN16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 502 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΡ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ100 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 503 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΡ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ125 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 504 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΡ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ150 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 505 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΡ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ200 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 506 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΡ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ250 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 507 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΡ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ300 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 508 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΡ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ50 | ΤΕΜ | 45 |  |  |
| 509 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΡ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ65 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 510 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΡ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ80 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 511 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Φ200 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 512 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ Φ65 PN25 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 513 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ (PE) Φ200/16ATM | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 514 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ110/100 PN16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 515 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ125/125 PN16 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 516 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ125/140 PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 517 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ200/200 PN16 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 518 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ250/250 PN16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 519 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ50/63 PN16 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 520 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ90/80 PN16 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 521 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΕΣ Φ100 (4'') PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 522 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΕΣ Φ125 (5'') PN16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 523 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΕΣ Φ150 (6'') PN16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 524 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΕΣ Φ200 (8'') PN16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 525 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΕΣ Φ250 (10'') PN16 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 526 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΕΣ Φ300 (12'') PN16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 527 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΕΣ Φ50 (2'') PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 528 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΕΣ Φ65 (2 1/2'') PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 529 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΡΝ16 Φ110/100 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 530 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΡΝ16 Φ125/125 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 531 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΡΝ16 Φ125/125 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 532 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΡΝ16 Φ140/125 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 533 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΡΝ16 Φ160/150 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 534 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΡΝ16 Φ200/200 (12 ΟΠΕΣ) | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 535 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΡΝ16 Φ63/50 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 536 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΡΝ16 Φ75/65 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 537 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΡΝ16 Φ90/80 | ΤΕΜ | 16 |  |  |
| 538 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ 128-146/150 (ΦΛΑΝΤΖΑ) PN16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 539 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ 153-175/Φ150 (ΦΛΑΝΤΖΑ) ΡΝ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 540 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ 170-200/200 (ΦΛΑΝΤΖΑ) PN16 Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 541 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ 170-200/200 (ΦΛΑΝΤΖΑ) PN16 Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 542 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ 208-225/200 (ΦΛΑΝΤΖΑ) PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 543 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ 215-258/200 (ΦΛΑΝΤΖΑ) (12 ΟΠΕΣ) ΓΙΑ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ200 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 544 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ 270-310/250 (ΦΛΑΝΤΖΑ) (12 ΟΠΕΣ) ΓΙΑ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ250 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 545 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ 60-95/60-65 (ΦΛΑΝΤΖΑ) PN16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 546 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ 80-115/80 (ΦΛΑΝΤΖΑ) PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 547 | ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ 84-106/80 (ΦΛΑΝΤΖΑ) PN16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 548 | ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΝΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ Φ100/16atm | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 549 | ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΝΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ Φ125/16atm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 550 | ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΝΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ Φ50/16atm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 551 | ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΝΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ Φ80/16atm | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 552 | ΦΛΟΤΕΡ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Φ50/16atm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 553 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΥΣΚΑ Φ2'' | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 554 | ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 235/180 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 555 | ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΡΡ Ή PVC ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ315Χ160 ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΟΔΟ, ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 315-425MM ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ Φ315 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 556 | ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Φ114,3 | ΜΜ | 6 |  |  |
| 557 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΖΙΜΠΩ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΠΛΗΡΕΙΣ Φ400 PN16 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα: |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |
|  |  |  |  | Σύνολο: |  |

Ο προσφέρων