ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Θεσπρωτίας

Δήμος Ηγουμενίτσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης

& Αποχέτευσης Hγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Αρ.πρωτ.μελέτης: 1128/09-03-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Τεχνική Υπηρεσία – Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ	6

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	6

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ	6

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ	6

“ΕΝΤΥΠΑ Α”	7

Α1.	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	8

Α2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8

“ΕΝΤΥΠΑ Β”	9

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	11

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	12

Τ.Σ 01 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΕΓΑΛΗ	12

Τ.Σ. 02 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ4	12

Τ.Σ. 03 Γεώτρηση ΛΙΟΦΑΤΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ1 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	12

Τ.Σ. 04 Γεώτρηση Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	12

Τ.Σ. 05 Γεώτρηση ΜΑΥΡΟΥΔΙ - ΡΕΤΣΑΤΙ ΠΑΛΑΙΑ	13

Τ. Σ. 06 Γεώτρηση ΛΙΟΦΑΤΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ3	13

Τ. Σ. 07 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ2	13

Τ.Σ. 08 Αντλιοστάσιο ΛΑΔΟΧΩΡΙ	13

Τ.Σ. 09 Αντλιοστάσιο ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ	14

Τ. Σ. 10 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ	14

Τ. Σ. 11 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑ ΓΕΦΥΡΑ	14

Τ. Σ. 12 Αντλιοστάσιο ΜΑΥΡΟΥΔΙ -ΜΙΚΡΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑ	14

Τ. Σ. 13 Αντλιοστάσιο ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ	15

Τ.Σ. 14 Αντλιοστάσιο ΛΑΔΟΧΩΡΙ	15

Τ.Σ. 15 Αντλιοστάσιο ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΚΕΦΑΡΗ	15

Τ.Σ. 16 Γεώτρηση ΚΑΤΟΥΝΑ ΓΚΑΝΙ - ΓΚΑΝΙ ΠΑΝΕΛ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ	15

Τ.Σ. 17 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	16

Τ.Σ. 18 Αντλιοστάσιο ΚΑΣΤΡΙ – BOOSTER	16

Τ.Σ. 19 Γεώτρηση ΜΑΥΡΟΥΔΙ – ΡΕΣΑΤΙ	16

Τ.Σ. 20 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ5	16

Τ.Σ. 21 Γεώτρηση ΠΑΝΟΡΑΜΑ- ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ	17

Τ.Σ. 22 Αντλιοστάσιο Μαυρούδι	17

Τ.Σ. 23 Αντλιοστάσιο ΡΙΖΑΝΗ ΜΥΡΙΟΥΝΑΙΙΚΑ	17

Τ.Σ. 24 Αντλιοστάσιο ΒΡΥΣΗ ΔΡΑΜΕΣΗΣ	17

Τ.Σ. 25 Αντλιοστάσιο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΙΝΑ	18

Τ.Σ. 26 Αντλιοστάσιο ΜΟΝΑΧΗ ΕΛΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΕΞΩ	18

Τ.Σ. 27 Γεώτρηση ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ	18

Τ.Σ. 28 Γεώτρηση ΔΡΑΜΕΣΗΣ	18

Τ.Σ. 29 Αντλιοστάσιο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ	19

Τ.Σ. 30 Γεώτρηση ΔΡΙΜΙΤΣΑΣ	19

Τ.Σ. 31 Αντλιοστάσιο ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ	19

Τ.Σ. 32 Γεώτρηση ΝΑΝΗΣ 1 ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑ	19

Τ.Σ. 33 Γεώτρηση ΝΑΝΗΣ 2 ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑ	20

Τ.Σ. 34 Αντλιοστάσιο ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ	20

Τ.Σ. 35 Αντλιοστάσιο ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ	20

Τ.Σ. 36 Γεώτρηση ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ	20

Τ.Σ. 37 Αντλιοστάσιο ΠΛΑΤΑΡΙΑ	21

Τ.Σ. 38 Αντλιοστάσιο ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΟΙΝ ΤΣΑΛΟ	21

Τ.Σ. 39 Γεώτρηση ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ	21

Τ.Σ. 40 Γεώτρηση ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ-ΣΥΒΟΤΩΝ ΤΣΑΝΤΟΣ	21

Τ.Σ. 41 Γεώτρηση ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ 2	22

Τ.Σ. 42 Αντλιοστάσιο ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ	22

Τ.Σ. 43 Αντλιοστάσιο ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ ΣΥΒΟΤΑ	22

Τ.Σ. 44 Αντλιοστάσιο ΠΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΒΟΤΩΝ	22

Τ.Σ. 45 Αντλιοστάσιο ΑΥΧΕΝΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ	23

Τ.Σ. 46 Αντλιοστάσιο ΒΡΥΣΕΣ ΠΕΡΔΙΚΑ	23

Τ.Σ. 47 Αντλιοστάσιο ΑΛΩΝΑΚΙ ΠΕΡΔΙΚΑ	23

Τ.Σ. 48 Γεώτρηση ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΛΙΑΔΗΣ	23

Τ.Σ. 49 Γεώτρηση ΟΞΥΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ	24

Τ.Σ. 50 Γεώτρηση ΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ	24

Τ.Σ. 51 Γεώτρηση ΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ 2	24

Τ.Σ. 52 Αντλιοστάσιο ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ	24

Τ.Σ. 53 Γεώτρηση ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ ΒΕΡΒΙΤΣΑ	25

Τ.Σ. 54 Γεώτρηση ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ	25

Τ.Σ. 55 Γεώτρηση ΚΑΡΤΕΡΙ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ	25

Τ.Σ. 56 Γεώτρηση ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΡΤΕΡΙ ΓΜ3	25

Τ.Σ. 57 Γεώτρηση ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ ΓΑΡ5	26

“ΕΝΤΥΠΑ Γ”	27

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	29

Τ.Σ 01 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΕΓΑΛΗ	30

Τ.Σ. 02 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ4	30

Τ.Σ. 03 Γεώτρηση ΛΙΟΦΑΤΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ1 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	30

Τ.Σ. 04 Γεώτρηση Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	30

Τ.Σ. 05 Γεώτρηση ΜΑΥΡΟΥΔΙ - ΡΕΤΣΑΤΙ ΠΑΛΑΙΑ	30

Τ. Σ. 06 Γεώτρηση ΛΙΟΦΑΤΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ3	30

Τ. Σ. 07 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ2	30

Τ.Σ. 08 Αντλιοστάσιο ΛΑΔΟΧΩΡΙ	30

Τ.Σ. 09 Αντλιοστάσιο ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ	30

Τ. Σ. 10 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ	30

Τ. Σ. 11 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑ ΓΕΦΥΡΑ	31

Τ. Σ. 12 Αντλιοστάσιο ΜΑΥΡΟΥΔΙ -ΜΙΚΡΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑ	31

Τ. Σ. 13 Αντλιοστάσιο ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ	31

Τ.Σ. 14 Αντλιοστάσιο ΛΑΔΟΧΩΡΙ	31

Τ.Σ. 15 Αντλιοστάσιο ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΚΕΦΑΡΗ	31

Τ.Σ. 16 Γεώτρηση ΚΑΤΟΥΝΑ ΓΚΑΝΙ - ΓΚΑΝΙ ΠΑΝΕΛ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ	31

Τ.Σ. 17 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	31

Τ.Σ. 18 Αντλιοστάσιο ΚΑΣΤΡΙ – BOOSTER	31

Τ.Σ. 19 Γεώτρηση ΜΑΥΡΟΥΔΙ – ΡΕΣΑΤΙ	31

Τ.Σ. 20 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ5	31

Τ.Σ. 21 Γεώτρηση ΠΑΝΟΡΑΜΑ- ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ	31

Τ.Σ. 22 Αντλιοστάσιο ΜΑΥΡΟΥΔΙ	32

Τ.Σ. 23 Αντλιοστάσιο ΡΙΖΑΝΗ ΜΥΡΙΟΥΝΑΙΙΚΑ	32

Τ.Σ. 24 Αντλιοστάσιο ΒΡΥΣΗ ΔΡΑΜΕΣΗΣ	32

Τ.Σ. 25 Αντλιοστάσιο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΙΝΑ	32

Τ.Σ. 26 Αντλιοστάσιο ΜΟΝΑΧΗ ΕΛΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΕΞΩ	32

Τ.Σ. 27 Γεώτρηση ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ	32

Τ.Σ. 28 Γεώτρηση ΔΡΑΜΕΣΗΣ	32

Τ.Σ. 29 Αντλιοστάσιο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ	32

Τ.Σ. 30 Γεώτρηση ΔΡΙΜΙΤΣΑΣ	32

Τ.Σ. 31 Αντλιοστάσιο ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ	32

Τ.Σ. 32 Γεώτρηση ΝΑΝΗΣ 1 ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑ	32

Τ.Σ. 33 Γεώτρηση ΝΑΝΗΣ 2 ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑ	33

Τ.Σ. 34 Αντλιοστάσιο ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ	33

Τ.Σ. 35 Αντλιοστάσιο ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ	33

Τ.Σ. 36 Γεώτρηση ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ	33

Τ.Σ. 37 Αντλιοστάσιο ΠΛΑΤΑΡΙΑ	33

Τ.Σ. 38 Αντλιοστάσιο ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΟΙΝ ΤΣΑΛΟ	33

Τ.Σ. 39 Γεώτρηση ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ	33

Τ.Σ. 40 Γεώτρηση ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ-ΣΥΒΟΤΩΝ ΤΣΑΝΤΟΣ	33

Τ.Σ. 41 Γεώτρηση ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ 2	33

Τ.Σ. 42 Αντλιοστάσιο ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ	33

Τ.Σ. 43 Αντλιοστάσιο ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ ΣΥΒΟΤΑ	33

Τ.Σ. 44 Αντλιοστάσιο ΠΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΒΟΤΩΝ	34

Τ.Σ. 45 Αντλιοστάσιο ΑΥΧΕΝΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ	34

Τ.Σ. 46 Αντλιοστάσιο ΒΡΥΣΕΣ ΠΕΡΔΙΚΑ	34

Τ.Σ. 47 Αντλιοστάσιο ΑΛΩΝΑΚΙ ΠΕΡΔΙΚΑ	34

Τ.Σ. 48 Γεώτρηση ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΛΙΑΔΗΣ	34

Τ.Σ. 49 Γεώτρηση ΟΞΥΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ	34

Τ.Σ. 50 Γεώτρηση ΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ	34

Τ.Σ. 51 Γεώτρηση ΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ 2	34

Τ.Σ. 52 Αντλιοστάσιο ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ	34

Τ.Σ. 53 Γεώτρηση ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ ΒΕΡΒΙΤΣΑ	34

Τ.Σ. 54 Γεώτρηση ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ	34

Τ.Σ. 55 Γεώτρηση ΚΑΡΤΕΡΙ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ	35

Τ.Σ. 56 Γεώτρηση ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΡΤΕΡΙ ΓΜ3	35

Τ.Σ. 57 Γεώτρηση ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ ΓΑΡ5	35

# ΓΕΝΙΚΑ

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σε κάθε τοπικό σταθμό ύδρευσης θα εγκατασταθεί, συνδεθεί και τεθεί σε λειτουργία o ακόλουθος εξοπλισμός:

α)	Εξοπλισμό οργάνων μέτρησης Ενέργειας

β)	Ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος που περιλαμβάνει διακόπτες χειρισμού αντλιών ενδεικτικές λυχνίες, Αντικεραυνική προστασία, ρυθμιστή(ές) στροφών

γ)	Καλώδια διασύνδεσης

δ)	Eρμάρια εγκατάστασης

ε)	Ηλεκτροκινητήρες

## ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

Η αρχική εγκατάσταση, που περιγράφεται στην παρούσα, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν στα επόμενα Κεφάλαια.

- Αποξήλωση υφιστάμενων ηλεκτρολογικών πινάκων κίνησης και μεταφορά τους στις αποθήκες της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

- Προμήθεια μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων κίνησης

- Αποξήλωση υφιστάμενων ηλεκτροκινητήρων και μεταφορά τους στις αποθήκες της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

- Προμήθεια μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρων

- Παράδοση ηλεκτρολογικών σχεδίων πινάκων κίνησης

- Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης

- Εγγύηση καλής λειτουργίας

## ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

- Διακοπές υδροδότησης και ενημέρωση καταναλωτών εάν και όπου απαιτηθεί για την υλοποίηση των εργασιών στις θέσεις εγκατάστασης.

- Λήψη ειδικών αδειών για είσοδο σε ιδιωτικό χώρο κλπ. αν και όπου απαιτηθεί.

# “ΕΝΤΥΠΑ Α”

ΕΝΤΥΠΑ TΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ακολουθούν πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον προμηθευτή με παραπομπές στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.

### Α1.	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Κατασκευαστής / Τύπος | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλήρης Ηλεκτρολογικός Πίνακας ισχύος |  |  |
|  | - Ηλεκτρολογικό Ερμάριο και μικρο-υλικά |  |  |
|  | - Ρυθμιστής στροφών (inverter) |  |  |
|  | - Επιτηρητής τάσης |  |  |
|  | - Βιομηχανικό ρελέ διαρροής |  |  |
|  | - Αντικεραυνική προστασία γραμμής |  |  |
| 2 | Αναλυτής ενέργειας |  |  |
| 3 | Ηλεκτροκινητήρες |  |  |
|  | - Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 6" |  |  |
|  | - Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 7" |  |  |
|  | - Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 8" |  |  |
|  | - Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 10" - Η/Κ εξωτερικά αεριζόμενος, προστασίας ΙΡ54, κλ. μόνωσης F |  |  |
|  | - Μανδύας Ψύξης |  |  |

### Α2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εκπαίδευση προσωπικού | Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας διάρκειας 30 ωρών |  |  |
| 2 | Τεκμηρίωση συνολικού συστήματος | - Παράδοση 2 σειρών εγχειριδίων χρήσης εξοπλισμού (έντυπα ή ηλεκτρονικά) - Παράδοση πλήρους σειράς ηλεκτρολογικών σχεδίων για το σύνολο των πινάκων ισχύος |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά την παραλαβή προς χρήση | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά την παραλαβή προς χρήση διάρκειας 24 μηνών τουλάχιστο. |  |  |

# “ΕΝΤΥΠΑ Β”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2020

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.	Όλες οι προμήθειες, εγκαταστάσεις και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται με το παρόν τιμολόγιο υπερκαλύπτουν σε όλα τους τα σημεία, τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης.

- Με τα ακόλουθα άρθρα του τιμολογίου προϋπολογισμού καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση του συνόλου των προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας και της προσφοράς του προμηθευτή. Τυχόν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανοιγμένες στα υπόλοιπα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού και έτσι με τα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού αυτού καλύπτεται το σύνολο των προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών, δαπανών που απαιτούνται με βάση τα τεύχη δημοπράτησης και την προσφορά του προμηθευτή.

- Οι τιμές προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται.

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

# Τ.Σ 01 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΕΓΑΛΗ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 75 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7" 52KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.1 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 02 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ4

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 37 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 30KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.2 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 03 Γεώτρηση ΛΙΟΦΑΤΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ1 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 37 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 26,5KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.3 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 04 Γεώτρηση Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 55 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7" 45KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.4 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 05 Γεώτρηση ΜΑΥΡΟΥΔΙ - ΡΕΤΣΑΤΙ ΠΑΛΑΙΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 75 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 8" 60KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.5 |  |  |  |  |

# Τ. Σ. 06 Γεώτρηση ΛΙΟΦΑΤΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ3

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 45 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 37KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.6 |  |  |  |  |

# Τ. Σ. 07 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ2

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 55 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7" 45KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.7 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 08 Αντλιοστάσιο ΛΑΔΟΧΩΡΙ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 7,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 7,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.8 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 09 Αντλιοστάσιο ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 2 ρυθμιστές στροφών ονομαστικής ισχύος 11 kW έκαστος |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 9,3KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.9 |  |  |  |  |

# Τ. Σ. 10 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 37 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 30KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.10 |  |  |  |  |

# Τ. Σ. 11 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑ ΓΕΦΥΡΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 55 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7" 45KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.11 |  |  |  |  |

# Τ. Σ. 12 Αντλιοστάσιο ΜΑΥΡΟΥΔΙ -ΜΙΚΡΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας, 2 ρυθμιστές στροφών ονομαστικής ισχύος 5,5 kW έκαστος και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 45 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 4KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 2 |  |
| 4 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 37KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.12 |  |  |  |  |

# Τ. Σ. 13 Αντλιοστάσιο ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας, 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 5,5 kW και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 7,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 5,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| 4 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 7,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.13 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 14 Αντλιοστάσιο ΛΑΔΟΧΩΡΙ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 7,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 7,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.14 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 15 Αντλιοστάσιο ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΚΕΦΑΡΗ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 2 ρυθμιστές στροφών ονομαστικής ισχύος 11 kW έκαστος |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 11KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.15 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 16 Γεώτρηση ΚΑΤΟΥΝΑ ΓΚΑΝΙ - ΓΚΑΝΙ ΠΑΝΕΛ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 45 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 37KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.16 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 17 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 18,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 15KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.17 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 18 Αντλιοστάσιο ΚΑΣΤΡΙ – BOOSTER

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας, 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 30 kW και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 45 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 30KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| 4 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7" 45KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.18 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 19 Γεώτρηση ΜΑΥΡΟΥΔΙ – ΡΕΣΑΤΙ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 55 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7" 45KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.19 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 20 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ5

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 30 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 22KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.20 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 21 Γεώτρηση ΠΑΝΟΡΑΜΑ- ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 37 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 26,5KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.21 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 22 Αντλιοστάσιο Μαυρούδι

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 7,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 5,5KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.22 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 23 Αντλιοστάσιο ΡΙΖΑΝΗ ΜΥΡΙΟΥΝΑΙΙΚΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 5,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 4KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.23 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 24 Αντλιοστάσιο ΒΡΥΣΗ ΔΡΑΜΕΣΗΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 5,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 5,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.24 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 25 Αντλιοστάσιο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΙΝΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 11 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 9,3KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.25 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 26 Αντλιοστάσιο ΜΟΝΑΧΗ ΕΛΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΕΞΩ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 5,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 5,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.26 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 27 Γεώτρηση ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας, 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 30 kW και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 45 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 22KW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 37KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.27 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 28 Γεώτρηση ΔΡΑΜΕΣΗΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 55 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7" 45KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.28 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 29 Αντλιοστάσιο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 2 ρυθμιστές στροφών ονομαστικής ισχύος 5,5 kW έκαστος |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 4KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.29 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 30 Γεώτρηση ΔΡΙΜΙΤΣΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 7,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 4KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.30 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 31 Αντλιοστάσιο ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 7,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 7,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.31 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 32 Γεώτρηση ΝΑΝΗΣ 1 ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 30 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 22KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.32 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 33 Γεώτρηση ΝΑΝΗΣ 2 ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 37 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 26,5KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.33 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 34 Αντλιοστάσιο ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 5,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 5,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.34 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 35 Αντλιοστάσιο ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 7,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 7,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.35 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 36 Γεώτρηση ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 75 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7" 52KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.36 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 37 Αντλιοστάσιο ΠΛΑΤΑΡΙΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 37 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 37KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.37 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 38 Αντλιοστάσιο ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΟΙΝ ΤΣΑΛΟ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 37 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 37KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.38 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 39 Γεώτρηση ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 2 ρυθμιστές στροφών ονομαστικής ισχύος 37 kW έκαστος |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 26,5KW |  | 1 |  |
| 4 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 30KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.39 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 40 Γεώτρηση ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ-ΣΥΒΟΤΩΝ ΤΣΑΝΤΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 75 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7” 55KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.40 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 41 Γεώτρηση ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ 2

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 7,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 5,5KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.41 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 42 Αντλιοστάσιο ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας, 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 5,5 kW και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 7,5 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 5,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| 4 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 7,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.42 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 43 Αντλιοστάσιο ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ ΣΥΒΟΤΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 15 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 13KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.43 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 44 Αντλιοστάσιο ΠΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΒΟΤΩΝ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 15 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 15KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.44 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 45 Αντλιοστάσιο ΑΥΧΕΝΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 2 ρυθμιστές στροφών ονομαστικής ισχύος 110 kW έκαστος |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτροκινητήρας ασύγχρονος, τριφασικός, βραχυκυκλωμένου δρομέα, οριζόντιας έδρασης Β3, εξωτερικά αεριζόμενος, προστασίας ΙΡ54, κλάσης μόνωσης F ισχύος 110KW στις 1450r.p.m |  | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.45 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 46 Αντλιοστάσιο ΒΡΥΣΕΣ ΠΕΡΔΙΚΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 2 ρυθμιστές στροφών ονομαστικής ισχύος 45 kW έκαστος |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7" 45KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.46 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 47 Αντλιοστάσιο ΑΛΩΝΑΚΙ ΠΕΡΔΙΚΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 30 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 26,5KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.47 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 48 Γεώτρηση ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΛΙΑΔΗΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 45 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 37KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.48 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 49 Γεώτρηση ΟΞΥΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας, 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 7,5 kW και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 11 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 5,5KW |  | 1 |  |
| 4 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 7,5KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.49 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 50 Γεώτρηση ΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 45 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 37KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.50 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 51 Γεώτρηση ΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ 2

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 90 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 8" 75KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.51 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 52 Αντλιοστάσιο ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 37 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 37KW (εντός μανδύα ψύξης) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.52 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 53 Γεώτρηση ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ ΒΕΡΒΙΤΣΑ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 37 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 30KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.53 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 54 Γεώτρηση ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 2 ρυθμιστές στροφών ονομαστικής ισχύος 110 kW έκαστος |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 10" 92KW |  | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.54 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 55 Γεώτρηση ΚΑΡΤΕΡΙ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 37 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 6" 30KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.55 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 56 Γεώτρηση ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΡΤΕΡΙ ΓΜ3

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 55 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7" 45KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.56 |  |  |  |  |

# Τ.Σ. 57 Γεώτρηση ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ ΓΑΡ5

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιτηρητή τάσης, βιομηχανικό ρελέ διαρροής, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας και 1 ρυθμιστή στροφών ονομαστικής ισχύος 55 kW |  | 1 |  |
| 3 | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας γεώτρησης 7" 45KW |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Τ.Σ.57 |  |  |  |  |

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΛΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

# “ΕΝΤΥΠΑ Γ”

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2020

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.	Όλες οι προμήθειες, εγκαταστάσεις και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται με το παρόν τιμολόγιο υπερκαλύπτουν σε όλα τους τα σημεία, τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης.

- Με τα ακόλουθα άρθρα του τιμολογίου προϋπολογισμού καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση του συνόλου των προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας και της προσφοράς του προμηθευτή. Τυχόν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανοιγμένες στα υπόλοιπα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού και έτσι με τα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού αυτού καλύπτεται το σύνολο των προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών, δαπανών που απαιτούνται με βάση τα τεύχη δημοπράτησης και την προσφορά του προμηθευτή.

- Οι τιμές προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

# Τ.Σ 01 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΕΓΑΛΗ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 02 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ4

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 03 Γεώτρηση ΛΙΟΦΑΤΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ1 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 04 Γεώτρηση Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 05 Γεώτρηση ΜΑΥΡΟΥΔΙ - ΡΕΤΣΑΤΙ ΠΑΛΑΙΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ. Σ. 06 Γεώτρηση ΛΙΟΦΑΤΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ3

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ. Σ. 07 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ Γ2

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 08 Αντλιοστάσιο ΛΑΔΟΧΩΡΙ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 09 Αντλιοστάσιο ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ. Σ. 10 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ. Σ. 11 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑ ΓΕΦΥΡΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ. Σ. 12 Αντλιοστάσιο ΜΑΥΡΟΥΔΙ -ΜΙΚΡΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ. Σ. 13 Αντλιοστάσιο ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 14 Αντλιοστάσιο ΛΑΔΟΧΩΡΙ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 15 Αντλιοστάσιο ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΚΕΦΑΡΗ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 16 Γεώτρηση ΚΑΤΟΥΝΑ ΓΚΑΝΙ - ΓΚΑΝΙ ΠΑΝΕΛ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 17 Γεώτρηση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 18 Αντλιοστάσιο ΚΑΣΤΡΙ – BOOSTER

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 19 Γεώτρηση ΜΑΥΡΟΥΔΙ – ΡΕΣΑΤΙ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 20 Γεώτρηση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ5

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 21 Γεώτρηση ΠΑΝΟΡΑΜΑ- ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 22 Αντλιοστάσιο ΜΑΥΡΟΥΔΙ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 23 Αντλιοστάσιο ΡΙΖΑΝΗ ΜΥΡΙΟΥΝΑΙΙΚΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 24 Αντλιοστάσιο ΒΡΥΣΗ ΔΡΑΜΕΣΗΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 25 Αντλιοστάσιο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΙΝΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 26 Αντλιοστάσιο ΜΟΝΑΧΗ ΕΛΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΕΞΩ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 27 Γεώτρηση ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 28 Γεώτρηση ΔΡΑΜΕΣΗΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 29 Αντλιοστάσιο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 30 Γεώτρηση ΔΡΙΜΙΤΣΑΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 31 Αντλιοστάσιο ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 32 Γεώτρηση ΝΑΝΗΣ 1 ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 33 Γεώτρηση ΝΑΝΗΣ 2 ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 34 Αντλιοστάσιο ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | Δώδεκα χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι Ευρώ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 35 Αντλιοστάσιο ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 36 Γεώτρηση ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 37 Αντλιοστάσιο ΠΛΑΤΑΡΙΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 38 Αντλιοστάσιο ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΟΙΝ ΤΣΑΛΟ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 39 Γεώτρηση ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 40 Γεώτρηση ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ-ΣΥΒΟΤΩΝ ΤΣΑΝΤΟΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 41 Γεώτρηση ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ 2

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 42 Αντλιοστάσιο ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 43 Αντλιοστάσιο ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ ΣΥΒΟΤΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 44 Αντλιοστάσιο ΠΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΒΟΤΩΝ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 45 Αντλιοστάσιο ΑΥΧΕΝΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 46 Αντλιοστάσιο ΒΡΥΣΕΣ ΠΕΡΔΙΚΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 47 Αντλιοστάσιο ΑΛΩΝΑΚΙ ΠΕΡΔΙΚΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 48 Γεώτρηση ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΛΙΑΔΗΣ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 49 Γεώτρηση ΟΞΥΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 50 Γεώτρηση ΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 51 Γεώτρηση ΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ 2

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 52 Αντλιοστάσιο ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 53 Γεώτρηση ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ ΒΕΡΒΙΤΣΑ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 54 Γεώτρηση ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 55 Γεώτρηση ΚΑΡΤΕΡΙ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 56 Γεώτρηση ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΡΤΕΡΙ ΓΜ3

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Τ.Σ. 57 Γεώτρηση ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ ΓΑΡ5

| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) | (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) |
| --- | --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24% | (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) | (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΛΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α | (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) | (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: