Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

& Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (AMR) ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SCADA)»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ)
Τεχνική Υπηρεσία -  Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
	ΤΕΜ.
	 ΣΥΝΟΛΟ 

	1
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (AMR)   
	
	12
	

	2
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SCADA)
	
	12
	

	3
	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	
	5
	

	4
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
	
	5
	

	5
	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	
	3
	

	6
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
	
	3
	

	7
	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΣΕ
	
	7
	

	8
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΣΕ
	
	7
	

	9
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (PLC)
	
	2
	

	10
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (PLC)
	
	2
	

	11
	DC UPS (PLC)
	
	2
	

	12
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (PLC)
	
	2
	

	13
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΠΙ ΑΓΩΓΟΥ
	
	4
	

	14
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΙΕΣΗΣ
	
	4
	

	15
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 0-6M
	
	4
	

	16
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣKΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 0-6M
	
	4
	

	17
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ DN80, PN16
	
	1
	

	18
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ DN80, PN16
	
	1
	

	19
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ DN100, PN16
	
	2
	

	20
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ DN100, PN16
	
	2
	

	21
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ DN150, PN16
	
	1
	

	22
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ DN150, PN16
	
	1
	

	23
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	
	1
	

	24
	 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
	
	1
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	

	Φ.Π.Α. 24%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.
	


Ημερομηνία :  
Σφραγίδα : 

Ηλεκτρονική Υπογραφή : 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ







Σελίδα 2

